## Slide 1
GRAVIMETRIA
In ambiente aperto
Phe:carv copre tutta la superficie  Correlazione superficie/quantità
Disposizione Phe:carv random
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
200 mg
300 mg
Pesare insieme
Pesare insieme
100 mg
200 mg
300 mg
NB: sempre in triplicato
 Rilascio del principio dal cocristallo
TOT Phe:carv 1,8 gr
TOT Phe:carv 3 gr
Tempistiche:
t 4 mesi
t 4sett
t 2sett
t 1sett
t 1giorno
t0
t 6sett
t 6 mesi
t 2 mesi
t 3 mesi
t 5 mesi
1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
3C
4A
4B
4C
5A
5B
5C
6A
6B
6C
7A
7B
7C
8A
8B
8C

## Slide 2
GRAVIMETRIA
In ambiente chiuso
NB: sempre in triplicato
Valutazione della saturazione
Simulazione apertura chiusura armadio
Preparazione di vial diverse per ogni tempistica
150 mg
150 mg
Protocollo:
peso della vial chiusa
apertura per 5 min
peso vial aperta + tappo
chiusura vial e stesso procedimento per il tempo successivo
TOT Phe:carv 12 gr
Tempistiche:
t 4 mesi
t 4sett
t 2sett
t 1sett
t 1giorno
t0
t 6sett
t 6 mesi
t 2 mesi
t 3 mesi
t 5 mesi
V=20mL
V=40mL
Da9 a19A
Da9 a19B
Da9 a19C
Da20 a30A
Da20 a30B
Da20 a30C

## Slide 3
GRAVIMETRIA: Risultati
In ambiente aperto
Phe:carv copre tutta la superficie  Correlazione superficie/quantità
 Rilascio del principio dal cocristallo
100 mg
1A
1B
1C
100 mg
100 mg
Pesare insieme
2A
2B
2C
200 mg
3A
3B
3C
100 mg
100 mg
100 mg
Pesare insieme
4A
4B
4C
300 mg
5A
5B
5C
A= 1,77 cm2
Rilascio rispetto al t0
t 1giorno
t 7giorni (1sett)
t 14giorni (2sett)
t 28giorni (4sett, 1mese)
t 42giorni (6sett)
t 56giorni (8 sett, 2mesi)
t 84giorni (12 sett, 3mesi)
t 112giorni (16 sett, 4mesi)
t 140giorni (20 sett, 5mesi)
t 168giorni (24 sett, 6mesi)
1.03mg
4.33mg/7d=0.62mg
6.97mg/14=0.5mg
1.23mg
7.27mg/7d=1.04mg
12.4mg/14=0.86mg
2.07mg
6.77mg/7d=0.97mg
10.37mg/14=0.74mg
2.97mg
12.7mg/7d=1.81mg
21.3mg/14=1.52mg
3.27mg
9.9mg/7d=1.41mg
14.5mg/14=1.04mg

## Slide 4
GRAVIMETRIA: Risultati
In ambiente aperto
 Rilascio del principio dal cocristallo
Disposizione Phe:carv random
100 mg
6A
6B
6C
200 mg
7A
7B
7C
300 mg
8A
8B
8C
Phe:carv copre tutta la superficie
A= 4,9 cm2
A= 0,65 cm2
400 mg
57 mg
Rilascio rispetto al t0
t 1giorno
t 7giorni (1sett)
t 14giorni (2sett)
t 28giorni (4sett, 1mese)
t 42giorni (6sett)
t 56giorni (8 sett, 2mesi)
t 84giorni (12 sett, 3mesi)
t 112giorni (16 sett, 4mesi)
t 140giorni (20 sett, 5mesi)
t 168giorni (24 sett, 6mesi)
5.43mg
16.3mg/7d=2.33mg
25.23mg/14=1.80mg
5.47mg
21.3mg/7d=3.04mg
34.8mg/14=2.49mg
4.9mg
22.27mg/7d=3.18mg
33.37mg/14=2.38mg
4.1mg
19.8mg/7d=2.83mg
0.6mg
3.3mg/7d=0.47mg

## Slide 5
In ambiente chiuso
Valutazione della saturazione
Simulazione apertura chiusura armadio
150 mg
150 mg
V=20mL
V=40mL
Da9 a19A
Da9 a19B
Da9 a19C
Da20 a30A
Da20 a30B
Da20 a30C
GRAVIMETRIA: Risultati
V=30mL
150 mg
35 e 36A
35 e 36B
35 e 36C
N.B Dopo 5 minuti di apertura della vial o del pesafiltro NON ci sono variazioni di peso rispetto al t0 e rispetto alla vial chiusa